PATVIRTINTA

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos

2024 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-239

**AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ 2023 METŲ INVESTICIJOS ROKIŠKIO MIESTE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas |  | Finansavimo šaltinis | Įvykdymo metai | Investicijos vertė tūkst. Eur | Trumpa charakteristika |
| 1. | Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas Rokiškio RK teritorijoje |  | 68,6% PE lėšos 31,4% Dotacijos | 2023 | 108,4 | 99 kW galios saulės fotovoltinė elektrinė |
| 1.1. | Iš to skaičiaus PE lėšos |  |  |  | 74,3 |  |
| 2. | Šilumos tinklų rekonstravimas nuo tšk. „A“ prie Š-207 iki GB-3 su atšakomis Rokiškyje |  | PE lėšos | 2023 | 217,6 | Nuo 2DN40 iki 2DN150 mm. L – 359 m |
| 3.  | Nuotolinio duomenų nuskaitymo įranga Rokiškyje |  | PE lėšos | 2023 | 0,9 | 1 vnt. |
| 4. | Šilumos apskaitos prietaisai |  | PE lėšos | 2023 | 1,5 | 5 vnt. |
|  | **Iš viso Rokiškyje** |  |  |  | **328,4** |  |
|  | **Iš to skaičiaus PE lėšos** |  |  |  | **294,3** |  |

Paaiškinimai PE – AB „Panevėžio energija“, GB – grupinė boilerinė, Š – šilumos tinklų šulinys, Dotacijos – Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – APVA) lėšos.